Nowa Wieś Wielka, 08.01.2024 r.

IZ.261.1.2024

Nabór ofert

W postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł

Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym

- ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6

tel. 52 38 12 220, fax 52 320 6562

e-mail: zgk-nww@data.pl

REGON 092365419, NIP 554-22-51-126

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  - Usługi pojazdem dwufunkcyjnym do czyszczenia i odsysania zanieczyszczeń z kanałów i obiektów kanalizacyjnych (zakres czyszczenia przewodów od średnicy 150 mm do 300 mm) wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Usługi pojazdem jednofunkcyjnym do odsysania zanieczyszczeń i osadów z obiektów kanalizacyjnych, wpustów ulicznych i zbiorników o głębokości roboczej 6 -8 m, wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania. O terminie rozpoczęcia bądź kontynuowania świadczenia usług Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. W związku z koniecznością realizacji robót wynikających z nagłych losowych przypadków (awarie itp.), związanych z nieplanowanymi potrzebami Zamawiającego, preferowane jest dysponowanie sprzętem w ciągu 1 godz. od zgłoszenia przedmiotu zlecenia.

- TERMIN WYKONANNIA ZAMÓWIENIA:

Według zapotrzebowania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.

- SPOSÓB KOMUNIKACJI Z ZAMAWIĄJĄCYM ORAZ UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI NABORU OFERT

  - Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści naboru ofert drogą telefoniczna lub mailową.

  - Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr inż. Tomasz Nowakowski ; tel: 602 687 579  lub 52 381 22 20 wew. 311

Adres e-mail: zgk-nww@data.pl

  - W przypadku kontaktu mailowego prosimy o wpisanie w temacie maila: „ Dot. Naboru ofert nr IZ.261.1.2024”

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (Zał. Nr 1) do dnia 15.01.2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Rolna 6; 86-060 Nowa Wieś Wielka, lub mailowo na adres: zgk-nww@data.pl

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty z należyta starannością.

2. Cena brutto jest ceną netto wraz z podatkiem.

4. Cena oferty to cena 1 rbg pracy sprzętu.

5. Rozliczenie między wykonawcą, a zamawiającym będzie dokonywane w polskich złotych.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty cena usługi będzie stanowić kryterium o wadze 90 %.                               10 % będzie stanowić – czas reakcji ( czas od podjęcia zlecenia do poboru próby, nie mniej niż 30 minut i nie więcej niż 60 minut).

- INFORMACJE DODATKOWE

- Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Okres związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 15.01.2024 r.

- Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

- W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone wg „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł”.

- Faktury pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:

Nabywca:

Gmina Nowa Wieś Wielka

Ul. Ogrodowa 2

86-060 Nowa Wieś Wielka

NIP: 554-286-33-78

Odbiorca faktury:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Ul. Rolna 6

86-060 Nowa Wieś Wielka